3/2013 jelű MELLÉKLET az 1/ 2013/…….…. jelű felülvizsgálati jegyzőkönyvhöz

Földgáz csatlakozó vezeték és / vagy fogyasztói vezeték az épületen belül

|  | Tárgy | Eltérés a követelményektől |  | Az eltérés minősítése |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Nincs/Van | Eltérés leírása Megjegyzések | Megfelel | Feltétellel megfelel | Nem felel meg |
| 1. | Nyomvonal szabályossága |  |  |  |  |  |
| 2. | Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága |  |  |  |  |  |
| 3. | Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek) |  |  |  |  |  |
| 4. | Nyomásszabályozó - kialakítás - védőtávolság - védőzóna - tömörség |  |  |  |  |  |
| 5. | Gázmérő - kialakítás - védőtávolság - védőzóna - tömörség |  |  |  |  |  |
| 6. | Tartozékok alkalmassága - záró szerelvények - fali átvezetések |  |  |  |  |  |
| 7. | Korrózióvédelem. A korrózióvédelem megfelelősége a tartószerkezetek és a megfogások alatt |  |  |  |  |  |
| 8. | Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége |  |  |  |  |  |
| 9. | Tömörség |  |  |  |  |  |
| 10. | EPH bekötés megfelelősége |  |  |  |  |  |

* A feltételeket, az indoklást a Megjegyzések rovatba kell írni.