……….. sz. MELLÉKLET a Gyárfás/2013-……./…. jelű felülvizsgálati jegyzőkönyvhöz

…….. sz. gázfogyasztó készülék

| Fsz. | Tárgy | Eltérés a követelményektől |  | Az eltérés minősítése |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Nincs/Van | Eltérés leírása Megjegyzések | Megfelel | Feltétellel megfelel | Nem felel meg |
| 1. | A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos): - Gyártási/behoztali engedély - CE-jel |  |  |  |  |  |
| 2. | Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség |  |  |  |  |  |
| 3. | Biztonsági tartozékok működőképessége |  |  |  |  |  |
| 4. | Égéstermék elvezetés szabályossága Égéstermék elvezető berendezés - Készülékkel együtt tanúsítva - Nem a készülékkel együtt tanúsítva - Szigetelés megfelelősége, épsége - Állékonyság tető fölé történt kivezetés esetén, - Rögzítések alkalmassága |  | Épített kéménybe csatl., bekötőcső rögzítve, tető fölötti kivezetés szemrevételezéssel ellenőrizve |  |  |  |
| 5. | Kéményseprő – ipari közszolgáltató ellenőrzésének - időpontja, - érvényessége, - minősítés - készülék teljesítmény és minősítés egybevetése |  | Kéményseprő nyilatkozat jele ……………, kelte ……………., a készülék a nyilatkozatnak megfelel. |  |  |  |
| 6. | Légellátás biztosítottsága Összeszellőztetés |  | Nem fokozott légzárású ablakok, elszívó nincs |  |  |  |
| 7. | Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén - reteszfeltételek szükségessége, - megléte - működőképessége |  |  |  |  |  |
| 8. | A gázfogyasztó készülék időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának időpontja |  | A jkv. tartalmilag megfelel, kelte ……….. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |