……….. sz. MELLÉKLET a Gyárfás/2013-……./…. jelű felülvizsgálati jegyzőkönyvhöz

…….. sz. gázfogyasztó készülék

| Fsz. | Tárgy | Eltérés a követelményektől | Az eltérés minősítése |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nincs/Van | Eltérés leírása( Megjegyzések | Megfelel | Feltétellel megfelel( | Nem felel meg( |
| 1. | A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos): Gyártási/behoztali engedély CE-jel |  |  |  |  |  |
| 2. | Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség |  |  |  |  |  |
| 3. | Biztonsági tartozékok működőképessége |  |  |  |  |  |
| 4. | Égéstermék elvezetés szabályossága Égéstermék elvezető berendezés Készülékkel együtt tanúsítva Nem a készülékkel együtt tanúsítva Szigetelés megfelelősége, épsége Állékonyság tető fölé történt kivezetés esetén, Rögzítések alkalmassága |  | Épített kéménybe csatl., bekötőcső rögzítve, tető fölötti kivezetés szemrevételezéssel ellenőrizve |  |  |  |
| 5. | Kéményseprő – ipari közszolgáltató ellenőrzésének időpontja, érvényessége, minősítés készülék teljesítmény és minősítés egybevetése |  | Kéményseprő nyilatkozat jele ……………, kelte ……………., a készülék a nyilatkozatnak megfelel. |  |  |  |
| 6. | Légellátás biztosítottsága Összeszellőztetés |  | Nem fokozott légzárású ablakok, elszívó nincs |  |  |  |
| 7. | Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén reteszfeltételek szükségessége, megléte működőképessége |  |  |  |  |  |
| 8. | A gázfogyasztó készülék időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának időpontja |  | A jkv. tartalmilag megfelel, kelte ……….. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |