Ablakok benapozása, árnyékolása
1. A benapozás változása az ablak középvonala fölé nyúló épületek, műtárgyak, stb. révén (f1)

	( (()
	Dél
	Kelet/
NYugat
	Észak

	0
	1,00
	1,00
	1,00

	10
	0,97
	0,95
	1,00

	20
	0,85
	0,82
	0,98

	30
	0,62
	0,70
	0,94

	40
	0,46
	0,61
	0,90

	50
	0,46
	0,61
	0,90

	60
	0,46
	0,61
	0,90

	70
	0,46
	0,61
	0,90

	80
	0,46
	0,61
	0,90

	85
	0,46
	0,61
	0,90


2. A benapozás változása az ablak fölötti, kiugró vízszintes épületszerkezetek (pl. erké-

lyek) révén (f2)

	( (()
	Dél
	Kelet/

NYugat
	Észak

	0
	1,00
	1,00
	1,00

	15
	0,95
	0,95
	0,96

	30
	0,90
	0,89
	0,91

	45
	0,74
	0,76
	0,80

	60
	0,50
	0,58
	0,66

	75
	0,50
	0,58
	0,66


3. A benapozás változása az ablak melletti, kiugró függőleges épületszerkezetek (pl. tö-

mör kerítések) révén (f3)

	( (()
	Dél
	Kelet/

NYugat
	Észak

	0
	1,00
	1,00
	1,00

	15
	0,97
	0,96
	1,00

	30
	0,94
	0,92
	1,00

	45
	0,84
	0,84
	1,00

	60
	0,72
	0,75
	1,00

	75
	0,72
	0,75
	1,00


Az árnyékolási tényező számítása:

á = (1- (f1(f2(f3)( (100    (%( 
Példa: 

á = (1- (0,85(0,90(0,94)( (100 = 28 % 

