Űrlap az Energiaőr 1.0 program használatához szükséges adatok helyszíni felvételéhez

I. Geometria

- Az épület körvonalrajza mellé jelölje be az É-i irányt!

- Külön lapon vázolja fel az épületet, és annak környezetét az árnyékolást okozó épületek/épületszerkezetek helyzetének/távolságának és méretadatainak megadásával! (Ezek az adatok az égtájankénti árnyékolás számításához szükségesek. Az árnyékolási tényező számítását lásd külön segédletben.)

- az  épület szélessége ………..m (két tizedesjegy pontossággal)

- az épület hosszúsága………...m (két tizedesjegy pontossággal)

- az épület magassága…………m (két tizedesjegy pontossággal)

- szintek száma………

- fűtött tetőtér 	van	(	tetőmagasság ……….m (két tizedesjegy pontossággal)

nincs	(

II. Ablakok

Ablakok adatai égtájanként

- Észak

- 	összes É-i ablak felülete ……………………m2 (két tizedesjegy pontossággal)

  - ablaktípus, vagy U-érték………………………….

  - üvegezés U-értéke………………………………..

  - keret U-értéke……………………………………

  - üvegezés g-értéke………………………………..

  - keretarány ………%

  - árnyékolás………%

- Dél

- összes D-i ablak felülete ……………………m2 (két tizedesjegy pontossággal)

  - ablaktípus, vagy U-érték………………………….

  - üvegezés U-értéke………………………………..

  - keret U-értéke……………………………………

  - üvegezés g-értéke………………………………..

  - keretarány ………%

  - árnyékolás………%

- Kelet

- összes K-i ablak felülete ……………………m2 (két tizedesjegy pontossággal)

  - ablaktípus, vagy U-érték………………………….

  - üvegezés U-értéke………………………………..

  - keret U-értéke……………………………………

  - üvegezés g-értéke………………………………..

  - keretarány ………%

  - árnyékolás………%

- Nyugat

- összes NY-i ablak felülete ……………………m2 (két tizedesjegy pontossággal)

  - ablaktípus, vagy U-érték………………………….

  - üvegezés U-értéke………………………………..

  - keret U-értéke……………………………………

  - üvegezés g-értéke………………………………..

  - keretarány ………%

  - árnyékolás………%

III.Szigetelés

- Falak U-értékei égtájanként

Észak ……………

Dél….……………

Kelet..……………

Nyugat.………….

- Hőhidak

hőhidak elvetése		(

normál szerkezet		(

közel hőhídmentes szerkezet	(

- falak abszorpciós tényezője …………

- külső ajtó

felülete………………. m2

U-értéke……………….

5. felső szintfödém fölötti tér

külső tér/külső levegő vagy nem hőszigetelt padlástér	(

részben hőszigetelt padlástér					(

hőszigetelt padlástér						(

hátsószellőzésű tető    igen 	(     nem 	(

felső szintfödém U-értéke ……………….

6.alsó szintfödém alatti tér

fűtetlen pince kerületi hőszigeteléssel		(

fűtetlen pince kerületi hőszigetelés nélkül	(

talaj peremszigeteléssel				(

talaj peremszigetelés nélkül			(

külső levegő					(

alsó szintfödém U-értéke ……………….

IV. Épület

1. parancsolt belső léghőmérséklet …………ºC

2. túlmelegedési határ……………………… ºC

3. valamelyik külső fal fűtött térrel határos É ( 		D (		K (		NY (

4. belső nyereségek …………………W/m2

5. természetes szellőzés légcsereszáma……….1/h

6. gépi szellőzés légcsereszáma……………….1/h

7. gépi szellőzés hővisszanyerési hatásfoka…………..%

8. klímaberendezés hatékonysága ……………kWhhűtés/kWháram

9. külső falak szerkezete

nehéz építésmód		(

középnehéz építésmód	(

könnyű építésmód		(

10. belső falak szerkezete

nehéz építésmód		(

középnehéz építésmód	(

könnyű építésmód		(

V. Klíma

Az épület telepítési helye (település neve irányítószámmal) ………………………………

VI. Energia

- fűtési rendszer

alacsony hőmérsékletű kazán, kazán és elosztóvezetékek a termikus héjazaton belül   (

kondenzációs kazán, kazán és elosztóvezetékek a termikus héjazaton belül   	       (

kondenzációs kazán (nagy hatékonyságú), kazán és elosztóvezetékek a termikus     héjazaton belül  									       (

biomassza kazán,  közvetlen és közvetett hőleadás, kazán és elosztóvezetékek a termikus héjazaton belül   								       (

biomassza kazán,  közvetett hőleadás, kazán és elosztóvezetékek a termikus héjazaton belül   									    		       (

távfűtés vagy tömbfűtés,  kazán és elosztóvezetékek a termikus héjazaton belül          (

talaj-hőszivattyú, puffertároló és elosztóvezetékek a termikus héjazaton belül             (

közvetlen elektromos fűtés								       (

hőtárolós elektromos fűtés								       (

régi hagyományos kazán, kazán és elosztóvezetékek a termikus héjazaton belül          (

gázkonvektoros fűtés

külső fali									       (

kéményes									       (

- hőátadás/rendszerhőmérséklet (csak melegvizes fűtéseknél)

radiátorok (külső falon), termosztatikus szelepek (arányossági tartomány: 1 K), rendszerhőmérséklet: 70/55 ºC							       (

radiátorok (külső falon), termosztatikus szelepek (arányossági tartomány: 1 K), rendszerhőmérséklet: 55/45 ºC (csak hőszivattyús rendszernél)			       (

fűtőtestek a külső falnál, kézi szelepek, rendszerhőméréséklet: 90/70 ºC		       (

integrált fűtőfelület (pl. padlófűtés), termosztatikus szelepek (kapcsolási hőmérsékletkülönbség: 1 K), rendszerhőmérséklet: 35/28 ºC			       (

felületfűtések (pl. padlófűtés), kézi szelepek, rendszerhőmérséklet: 46/40 ºC               (

- energiahordozó

tüzelőolaj										       (

földgáz										       (

fapellet										       (

hasábfa										(

áram											(

hőenergia kapcsolt hő- és áramtermelésből, fosszilis tüzelőanyag			(

hőenergia kapcsolt hő- és áramtermelésből, megújuló tüzelőanyag			(

hőenergia fűtőműből, fosszilis tüzelőanyag						(

hőenergia fűtőműből, megújuló tüzelőanyag   					(

Megjegyzések: (főleg a programban beállítható paraméterektől eltérő feltételekre, és a tervezett épületenergetikai és/vagy fűtéskorszerűsítési felújításokra vonatkozóan)

Például:

- A kazán és az elosztóvezetékek nem a termikus héjazaton belül, hanem fűtetlen pincében helyezkednek el.

- Tervezett felújítások: kazáncsere kondenzációs kazánra a jelenlegi rendszerhőmérséklet és hőleadók megtartásával, továbbá az összes külső fal hőszigetelése 10 cm vastag polisztirol hőszigeteléssel (( = 0,38 W/m K).